## INSPECCIÓN ASCENSORES
PROCESO: | Gestión Estratégica del Talento Humano
DOCUMENTO: | FORMATO INSPECCIÓN ASCENSORES
FECHA: | 2022-02-18
VERSIÓN: | 1
Fecha de inspección y hora:
Inspección realizada por: |  | Cuenta con certificación de uso y carga |  |  |  |  | Si | No
Capacidad del ascensor en kilogramos: |  | Capacidad del Ascensor en número de personas:
LISTA DE CHEQUEO
No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | CRITERIO |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | B | R | M | N/A
1 | Mecanismo de apertura de la puerta
2 | Dispositivo de control de operación
3 | Interruptor de parada
4 | Alarma y sistema de comunicación bidireccional
5 | Fuerza de cierre de la puerta
6 | Iluminación
7 | Acceso al ascensor
8 | Paredes y techo de la cabina
9 | Dispositivo de control manual
10 | Altura de piso a techo
11 | Limpieza
12 | Ventilación
13 | Placa de capacidad
14 | Fuerza de arranque
15 | El ascensor cuenta con programa de mantenimiento
16 | Se tiene cronograma de mantenimiento preventivo
OBSERVACIONES
Firma responsable inspección |  |  | Firma responsable IDM

## INSTRUCTIVO
Instrucciones de diligenciamiento
Fecha de inspección y hora | Diligenciar con la fecha y la hora de la inspección
Inspección realizada por | Diligenciar con el nombre de quien va a realizar la inspección
Cuenta con certificación de uso y carga | Diligenciar SI o NO
Capacidad del ascensor en kilogramos | Diligenciar en números
Capacidad del Ascensor en número de personas | Diligenciar en números
Mecanismo de apertura de la puerta | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Dispositivo de control de operación | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Interruptor de parada | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Alarma y sistema de comunicación bidireccional | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Fuerza de cierre de la puerta | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Iluminación | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Acceso al ascensor | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Paredes y techo de la cabina | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Dispositivo de control manual | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Altura de piso a techo | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Limpieza | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Ventilación | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Placa de capacidad | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Fuerza de arranque | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
El ascensor cuenta con programa de mantenimiento | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Se tiene cronograma de mantenimiento preventivo | Diligenciar con Bueno, Regular, Malo o N/A
Observaciones | Diligenciar si existen observaciones adicionales en la inspección